## Eingabe
Schaltkontakte | [8 empty] | Prüfen | 2020-10-30
Verteilung | RCD | Sicherung | Klemme |  | Kabel | Aktor | Kanal | Etage | Raum | Bezeichnung | Himmelsr. | KNX Text Gruppenadresse | KNX Text Gerätebeschreibung
HV1 | RCD1 | 1F1 | X1 | 1-3 | NYM-J 5x1,5mm² | SA1 | A | EG | Geräte | Licht | - | EG Geräte Licht | EG Geräte Licht / HV1 RCD1 1F1
HV1 | RCD1 | 1F1 | X1 | 4 | NYM-J 3x1,5mm² | SA1 | B | EG | Speis | Licht | - | EG Speis Licht | EG Speis Licht / HV1 RCD1 1F1
[6 empty] | SA1 | C | EG | Kochen Insel | Licht | - | EG Kochen Insel Licht | EG Kochen Insel Licht /
[6 empty] | SA1 | D | OG | Gang | Steckdosen | - | OG Gang Steckdosen | OG Gang Steckdosen /
[6 empty] | SA1 | E | EG | Essen | Licht | - | EG Essen Licht | EG Essen Licht /
[6 empty] | SA1 | F | EG | Wohnen | Licht über TV | - | EG Wohnen Licht über TV | EG Wohnen Licht über TV /
[6 empty] | SA1 | G | EG | Garage | Licht | - | EG Garage Licht | EG Garage Licht /
[6 empty] | SA1 | H | EG | Garage bei WF | Licht | - | EG Garage bei WF Licht | EG Garage bei WF Licht /
[6 empty] | SA1 | I | OG | Kind1 | Licht | - | OG Kind1 Licht | OG Kind1 Licht /
[6 empty] | SA1 | J | OG | Dachboden | Licht | - | OG Dachboden Licht | OG Dachboden Licht /
[6 empty] | SA1 | K | EG | Außen Zufahrt | Licht | - | EG Außen Zufahrt Licht | EG Außen Zufahrt Licht /
[6 empty] | SA1 | L | EG | Essen | Hängeleuchte | - | EG Essen Hängeleuchte | EG Essen Hängeleuchte /
-
[6 empty] | BE1 | A | EG | Außen Zufahrt | Bewegungsmelder | - | EG Außen Zufahrt Bewegungsmelder | EG Außen Zufahrt Bewegungsmelder /
[6 empty] | BE1 | B | EG | Garage | Bewegungsmelder | - | EG Garage Bewegungsmelder | EG Garage Bewegungsmelder /
[6 empty] | BE1 | C | EG | Kochen | E-Herd Lichtschalter | - | EG Kochen E-Herd Lichtschalter | EG Kochen E-Herd Lichtschalter /
[6 empty] | BE1 | D | EG | Essen | Unterdruckdose | - | EG Essen Unterdruckdose | EG Essen Unterdruckdose /
-
[6 empty] | BE2 | A |  |  |  | -
[6 empty] | BE2 | B |  |  |  | -
[6 empty] | BE2 | C |  |  |  | -
[6 empty] | BE2 | D |  |  |  | -
[6 empty] | BE2 | E |  |  |  | -
[6 empty] | BE2 | F |  |  |  | -
[6 empty] | BE2 | G |  |  |  | -
[6 empty] | BE2 | H |  |  |  | -
-
[6 empty] | JA1 | A | EG | Essen Fenster links | Jalousie | - | EG Essen Fenster links Jalousie | EG Essen Fenster links Jalousie /
[6 empty] | JA1 | B | EG | Essen Fenster rechts | Jalousie | - | EG Essen Fenster rechts Jalousie | EG Essen Fenster rechts Jalousie /
[6 empty] | JA1 | C | EG | Essen Fenster Mitte | Jalousie | - | EG Essen Fenster Mitte Jalousie | EG Essen Fenster Mitte Jalousie /
[6 empty] | JA1 | D | EG | HWR | Rollo | - | EG HWR Rollo | EG HWR Rollo /
-
[6 empty] | Dali1 |  | EG | Kochen Insel | Indirektes Licht | - | EG Kochen Insel Indirektes Licht | EG Kochen Insel Indirektes Licht /
[6 empty] | Dali1 |  | EG | Wohnen | Indirektes Licht | - | EG Wohnen Indirektes Licht | EG Wohnen Indirektes Licht /
[6 empty] | Dali1 |  | OG | Bad-Eltern | Licht | - | OG Bad-Eltern Licht | OG Bad-Eltern Licht /
[6 empty] | Dali1 |  | EG | Essen | Nischenlicht | - | EG Essen Nischenlicht | EG Essen Nischenlicht /
[6 empty] | Dali1 |  | EG | Essen | Indirektes Licht1 | - | EG Essen Indirektes Licht1 | EG Essen Indirektes Licht1 /
[6 empty] | Dali1 |  | EG | Essen | Indirektes Licht2 | - | EG Essen Indirektes Licht2 | EG Essen Indirektes Licht2 /
[6 empty] | Dali1 |  | EG | Kochen | Indirektes Licht | - | EG Kochen Indirektes Licht | EG Kochen Indirektes Licht /
[6 empty] | Dali1 |  | EG | Wohnen | Indirektes Licht | - | EG Wohnen Indirektes Licht | EG Wohnen Indirektes Licht /
[6 empty] | Dali1 |  | EG | Wohnen | Licht | - | EG Wohnen Licht | EG Wohnen Licht /
[6 empty] | Dali1 |  | EG | Wohnen | TV Indirektes Licht | - | EG Wohnen TV Indirektes Licht | EG Wohnen TV Indirektes Licht /
[6 empty] | Dali1 |  | OG | Bad-Eltern | Indirektes Licht | - | OG Bad-Eltern Indirektes Licht | OG Bad-Eltern Indirektes Licht /
[6 empty] | Dali1 |  | OG | Eltern | Licht | - | OG Eltern Licht | OG Eltern Licht /
[6 empty] | Dali1 |  | OG | Gang | Licht | - | OG Gang Licht | OG Gang Licht /
-
[6 empty] | HA1 | A | OG | Bad-Eltern | Wandheizung | - | OG Bad-Eltern Wandheizung | OG Bad-Eltern Wandheizung /
[6 empty] | HA1 | B | OG | Bad-Eltern | Fußbodenheizung | - | OG Bad-Eltern Fußbodenheizung | OG Bad-Eltern Fußbodenheizung /
[6 empty] | HA1 | C | OG | Gang | Fußbodenheizung | - | OG Gang Fußbodenheizung | OG Gang Fußbodenheizung /
[6 empty] | HA1 | D | OG | Kind1 | Fußbodenheizung | - | OG Kind1 Fußbodenheizung | OG Kind1 Fußbodenheizung /
[6 empty] | HA1 | E | OG | Bad-Kinder | Fußbodenheizung | - | OG Bad-Kinder Fußbodenheizung | OG Bad-Kinder Fußbodenheizung /
[6 empty] | HA1 | F | OG | Kind2 | Fußbodenheizung | - | OG Kind2 Fußbodenheizung | OG Kind2 Fußbodenheizung /
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Note on G4: SA=Schaltaktor BE=Binäreingang DALI=Dali Baustein AE=Analogeingang JA=Jalousieaktor RO=Rolloaktor ZU=Zeitschaltuhr HA=Heizungsaktor AA=Analogausgang
Note on L4: Hier die Himmelsrichtung wegen der Jalousie und Rollo Beschattung eintragen.
Note on N4: Wenn die Zelle hellrot wird, dann gibt es diesen Text nochmal.

## Bezeichnung
Verteilung | RCD | Sicherung | Klemme | Kabel | Aktor | Kanal | Etage | Raum | Bezeichnung | Himmelsrichtung
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
HV | RCD1 | F0 | X1 | NYCWY 3x10/10mm² | SA1 | A | DG | Geräte | Licht | Nord
HV1 | RCD2 | F1 | X2 | (N)HMH-J 3x1,5mm² | SA2 | B | 3.OG | Ankleide | Deckenlicht | Ost
HV2 | RCD3 | F2 | X3 | (N)HMH-J 3x2,5mm² | SA3 | C | 2.OG | Außen | Steckdose | Süd
HV3 | RCD4 | F3 | X4 | (N)HMH-J 5x1,5mm² | SA4 | D | 1.OG | Außen Nord | Wandlicht | West
HV4 | RCD5 | F4 | X5 | (N)HMH-J 5x2,5mm² | SA5 | E | OG | Außen Ost | Bodenlicht | Nord-Ost
HV5 | RCD6 | F5 | X6 | H07V-K T11 2x1,5mm² | SA6 | F | EG | Außen Süd | Indirektes Licht | Ost-Süd
HV6 | RCD7 | F6 | X7 | H07V-K T11 2x2,5mm² | SA7 | G | KG | Außen West | RGB | Süd-West
HV7 | RCD8 | F7 | X8 | H07V-K T11 2x4mm² | SA8 | H |  | Bäckerei | RGBW | West-Nord
HV8 | RCD9 | F8 | X9 | H07V-K T11 2x6mm² | SA9 | I |  | Bad | Fußbodenheizung
HV9 | RCD10 | F9 | X10 | H07V-K T11 2x10mm² | SA10 | J |  | Bad Kind | Wandheizung
HV10 | RCD11 | F10 | X11 | H07V-K T11 2x16mm² | JA1 | K |  | Balkon | Heizkörper
NSHV | RCD12 | F11 | X12 | H07V-K T11 2x25mm² | JA2 | L |  | Büro | Nischenlicht
NSHV1 | RCD13 | F12 | X13 | H07V-K T11 3x1,5mm² | JA3 | M |  | Carport | Jalousie
NSHV2 | RCD14 | F13 | X14 | H07V-K T11 3x2,5mm² | JA4 | N |  | Dach | Rollo
NSHV3 | RCD15 | F14 | X15 | H07V-K T11 3x4mm² | JA5 | O |  | Diele EG | Hängelicht
NSHV4 | RCD16 | F15 | X16 | H07V-K T11 3x6mm² | JA6 | P |  | Diele KG
NSHV5 | RCD17 | F16 | X17 | H07V-K T11 3x10mm² | JA7 | Q |  | Diele OG
NSHV6 | RCD18 | F17 | X18 | H07V-K T11 3x16mm² | JA8 | R |  | Du/WC
NSHV7 | RCD19 | F18 | X19 | H07V-K T11 3x25mm² | JA9 | S |  | Durchgang
NSHV8 | RCD20 | F19 | X20 | H07V-K T11 5x1,5mm² | JA10 | T |  | Dusche
NSHV9 |  | F20 | X21 | H07V-K T11 5x2,5mm² | BE1 | 1 |  | Einfahrt
NSHV10 |  | F21 | X22 | H07V-K T11 5x4mm² | BE2 | 2 |  | Eingang
UV |  | F22 | X23 | H07V-K T11 5x6mm² | BE3 | 3 |  | Eltern
UV EG |  | F23 | X24 | H07V-K T11 5x10mm² | BE4 | 4 |  | Essen
UV OG |  | F24 | X25 | H07V-K T11 5x16mm² | BE5 | 5 |  | Fahrräder
UV KG |  | F25 | X26 | H07V-K T11 5x25mm² | BE6 | 6 |  | Filiale
UV1.OG |  | F26 | X27 | H07V-K T3 2x1,5mm² | BE7 | 7 |  | Flur
UV2.OG |  | F27 | X28 | H07V-K T3 2x2,5mm² | BE8 | 8 |  | Flur & WC
UV DG |  | F28 | X29 | H07V-K T3 2x4mm² | BE9 | 9 |  | Flur EG
UV Garage |  | F29 | X30 | H07V-K T3 2x6mm² | BE10 | 10 |  | Flur KG
UV Heizung |  | F30 | X31 | H07V-K T3 2x10mm² | RA1 | 11 |  | Flur OG
UV1 |  | F31 | X32 | H07V-K T3 2x16mm² | RA2 | 12 |  | Galerie
UV2 |  | F32 | X33 | H07V-K T3 2x25mm² | RA3 | 13 |  | Garage
UV3 |  | F33 | X34 | H07V-K T3 3x1,5mm² | RA4 | 14 |  | Garderobe
UV4 |  | F34 | X35 | H07V-K T3 3x2,5mm² | RA5 | 15 |  | Garten
UV5 |  | F35 | X36 | H07V-K T3 3x4mm² | RA6 | 16 |  | Gartengeräte
UV6 |  | F36 | X37 | H07V-K T3 3x6mm² | RA7 | 17 |  | Gäste
UV7 |  | F37 | X38 | H07V-K T3 3x10mm² | RA8 | 18 |  | Gäste & Bad
UV8 |  | F38 | X39 | H07V-K T3 3x16mm² | RA9 | 19 |  | Heizraum
UV9 |  | F39 | X40 | H07V-K T3 3x25mm² | RA10 | 20 |  | Heizung
UV10 |  | F40 | X41 | H07V-K T3 5x1,5mm² | DALI1 |  |  | Hinterhof
Zählerkasten |  | F41 | X42 | H07V-K T3 5x2,5mm² | DALI2 |  |  | HV
Zählerkasten1 |  | F42 | X43 | H07V-K T3 5x4mm² | DALI3 |  |  | HWR
Zählerkasten2 |  | F43 | X44 | H07V-K T3 5x6mm² | DALI4 |  |  | Keller
Zählerkasten3 |  | F44 | X45 | H07V-K T3 5x10mm² | DALI5 |  |  | Keller1
Zählerkasten4 |  | F45 | X46 | H07V-K T3 5x16mm² | DALI6 |  |  | Keller2
Zählerkasten5 |  | F46 | X47 | H07V-K T3 5x25mm² | DALI7 |  |  | Keller3
Zählerkasten6 |  | F47 | X48 | H07V-U T11 2x1,5mm² | DALI8 |  |  | Kind
Zählerkasten7 |  | F48 | X49 | H07V-U T11 2x2,5mm² | DALI9 |  |  | Kind1
Zählerkasten8 |  | F49 | X50 | H07V-U T11 3x1,5mm² | DALI10 |  |  | Kind2
Zählerkasten9 |  | F50 | X51 | H07V-U T11 3x2,5mm² | AA1 |  |  | Kind3
Zählerkasten10 |  | F51 | X52 | H07V-U T11 5x1,5mm² | AA2 |  |  | Kochen
Verteiler OG |  | F52 | X53 | H07V-U T11 5x2,5mm² | AA3 |  |  | Küche
Verteiler EG |  | F53 | X54 | H07V-U T3 2x1,5mm² | AA4 |  |  | Metzgerei
Verteiler KG |  | F54 | X55 | H07V-U T3 2x2,5mm² | AA5 |  |  | Personalraum
UV Pool |  | F55 | X56 | H07V-U T3 3x1,5mm² | AA6 |  |  | Pool
UV Allgemein |  | F56 | X57 | H07V-U T3 3x2,5mm² | AA7 |  |  | Schlafen
|  | F57 | X58 | H07V-U T3 5x1,5mm² | AA8 |  |  | Schlafen1
|  | F58 | X59 | H07V-U T3 5x2,5mm² | AA9 |  |  | Schlafen2
|  | F59 | X60 | HO7RN-F 3x1,5mm² | AA10 |  |  | Schuppen
|  | F60 | X61 | HO7RN-F 3x2,5mm² | HA1 |  |  | Speis
|  | F61 | X62 | HO7RN-F 3x4mm² | HA2 |  |  | Speis,Küche,Essen
|  | F62 | X63 | HO7RN-F 3x6mm² | HA3 |  |  | Technik
|  | F63 | X64 | HO7RN-F 4x1,5mm² | HA4 |  |  | Terrasse
|  | F64 | X65 | HO7RN-F 4x2,5mm² | HA5 |  |  | UV
|  | F65 | X66 | HO7RN-F 4x4mm² | HA6 |  |  | Verteilung
|  | F66 | X67 | HO7RN-F 4x6mm² | HA7 |  |  | Waschküche
|  | F67 | X68 | HO7RN-F 4x10mm² | HA8 |  |  | Waschraum
|  | F68 | X69 | HO7RN-F 5x1,5mm² | HA9 |  |  | WC
|  | F69 | X70 | HO7RN-F 5x2,5mm² | HA10 |  |  | WC & Abstellr.
|  | F70 | X71 | HO7RN-F 5x4mm² | AE1 |  |  | WC/Du
|  | F71 | X72 | HO7RN-F 5x6mm² | AE2 |  |  | Werkstatt
|  | F72 | X73 | HO7RN-F 5x10mm² | AE3 |  |  | Windfang
|  | F73 | X74 | HO7RN-F 5x16mm² | AE4 |  |  | Wohnen
|  | F74 | X75 | HO7RN-F 7x1,5mm² | AE5 |  |  | Wohnen/Essen
|  | F75 | X76 | HO7RN-F 7x2,5mm² | AE6 |  |  | Wohnzimmer
|  | F76 | X77 | J-H(ST)H 2x2x0,6mm² | AE7
|  | F77 | X78 | J-H(ST)H 2x2x0,8mm² | AE8
|  | F78 | X79 | J-H(ST)H 4x2x0,6mm² | AE9
|  | F79 | X80 | J-H(ST)H 4x2x0,8mm² | AE10
|  | F80 | X81 | J-H(ST)H 6x2x0,6mm² | RO1
|  | F81 | X82 | J-H(ST)H 6x2x0,8mm² | RO2
|  | F82 | X83 | J-H(ST)H 10x2x0,6mm² | RO3
|  | F83 | X84 | J-H(ST)H 10x2x0,8mm² | RO4
|  | F84 | X85 | J-H(ST)H 20x2x0,6mm² | RO5
|  | F85 | X86 | J-H(ST)H 20x2x0,8mm² | RO6
|  | F86 | X87 | J-Y(ST)Y 2x2x0,6mm² | RO7
|  | F87 | X88 | J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm² | RO8
|  | F88 | X89 | J-Y(ST)Y 4x2x0,6mm² | RO9
|  | F89 | X90 | J-Y(ST)Y 4x2x0,8mm² | RO10
|  | F90 | X91 | J-Y(ST)Y 6x2x0,6mm² | ZU1
|  | F91 | X92 | J-Y(ST)Y 6x2x0,8mm² | ZU2
|  | F92 | X93 | J-Y(ST)Y 8x2x0,6mm² | ZU3
|  | F93 | X94 | J-Y(ST)Y 8x2x0,8mm² | ZU4
|  | F94 | X95 | J-Y(ST)Y 10x2x0,6mm² | ZU5
|  | F95 | X96 | J-Y(ST)Y 10x2x0,8mm² | ZU6
|  | F96 | X97 | J-Y(ST)Y 12x2x0,6mm² | ZU7
|  | F97 | X98 | J-Y(ST)Y 12x2x0,8mm² | ZU8
|  | F98 | X99 | J-Y(ST)Y 16x2x0,6mm² | ZU9
|  | F99 | X100 | J-Y(ST)Y 16x2x0,8mm² | ZU10
|  | F100 |  | J-Y(ST)Y 20x2x0,6mm²
|  | Q0 |  | J-Y(ST)Y 20x2x0,8mm²
|  | Q1 |  | EIB-H-(ST)Y 2x2x0,8mm²
|  | Q2 |  | EIB-Y-(ST)Y 2x2x0,8mm²
|  | Q3 |  | NAYY-J 4x25mm²
|  | Q4 |  | NAYY-J 4x35mm²
|  | Q5 |  | NAYY-J 4x50mm²
|  | Q6 |  | NAYY-J 4x70mm²
|  | Q7 |  | NAYY-J 4x95mm²
|  | Q8 |  | NAYY-J 4x120mm²
|  | Q9 |  | NAYY-J 4x150mm²
|  | Q10 |  | NAYY-J 4x185mm²
|  | Q11 |  | NAYY-J 4x240mm²
|  | Q12 |  | NYCWY 3x16/16mm²
|  | Q13 |  | NYCWY 3x25/16mm²
|  | Q14 |  | NYCWY 3x35/16mm²
|  | Q15 |  | NYCWY 3x50/25mm²
|  | Q16 |  | NYCWY 3x70/35mm²
|  | Q17 |  | NYCWY 3x95/50mm²
|  | Q18 |  | NYCWY 3x120/70mm²
|  | Q19 |  | NYCWY 3x150/70mm²
|  | Q20 |  | NYCWY 3x185/95mm²
|  | Q21 |  | NYCWY 3x240/120mm²
|  | Q22 |  | NYCWY 4x10/10mm²
|  | Q23 |  | NYCWY 4x16/16mm²
|  | Q24 |  | NYCWY 4x25/16mm²
|  | Q25 |  | NYCWY 4x35/16mm²
|  | Q26 |  | NYCWY 4x50/25mm²
|  | Q27 |  | NYCWY 4x70/35mm²
|  | Q28 |  | NYCWY 4x95/50mm²
|  | Q29 |  | NYCWY 4x120/70mm²
|  | Q30 |  | NYCWY 4x150/70mm²
|  | 0F1 |  | NYCWY 4x185/95mm²
|  | 0F2 |  | NYCWY 4x240/120mm²
|  | 0F3 |  | NYIF-J 3x1,5mm²
|  | 0F4 |  | NYIF-J 5x1,5mm²
|  | 0F5 |  | NYIF-J 5x2,5mm²
|  | 0F6 |  | NYM-J 1x2,5mm²
|  | 0F7 |  | NYM-J 1x4mm²
|  | 0F8 |  | NYM-J 1x6mm²
|  | 0F9 |  | NYM-J 1x10mm²
|  | 0F10 |  | NYM-J 1x16mm²
|  | 0F11 |  | NYM-J 3x1,5mm²
|  | 0F12 |  | NYM-J 3x2,5mm²
|  | 0F13 |  | NYM-J 3x4mm²
|  | 0F14 |  | NYM-J 3x6mm²
|  | 0F15 |  | NYM-J 3x10mm²
|  | 0F16 |  | NYM-J 4x1,5mm²
|  | 0F17 |  | NYM-J 4x2,5mm²
|  | 0F18 |  | NYM-J 4x4mm²
|  | 0F19 |  | NYM-J 4x6mm²
|  | 0F20 |  | NYM-J 4x10mm²
|  | 0F21 |  | NYM-J 4x16mm²
|  | 0F22 |  | NYM-J 4x25mm²
|  | 0F23 |  | NYM-J 4x35mm²
|  | 0F24 |  | NYM-J 5x1,5mm²
|  | 0F25 |  | NYM-J 5x2,5mm²
|  | 0F26 |  | NYM-J 5x4mm²
|  | 0F27 |  | NYM-J 5x6mm²
|  | 0F28 |  | NYM-J 5x10mm²
|  | 0F29 |  | NYM-J 5x16mm²
|  | 0F30 |  | NYM-J 5x25mm²
|  | 1F1 |  | NYM-J 5x35mm²
|  | 1F2 |  | NYM-J 7x1,5mm²
|  | 1F3 |  | NYM-J 7x2,5mm²
|  | 1F4 |  | NYM-J 8x1,5mm²
|  | 1F5 |  | NYM-J 10x1,5mm²
|  | 1F6 |  | NYM-J 12x1,5mm²
|  | 1F7 |  | NYM-J 16x1,5mm²
|  | 1F8 |  | NYM-J 12x2,5mm²
|  | 1F9 |  | NYM-JZ 10x1,5mm²
|  | 1F10 |  | NYM-JZ 12x1,5mm²
|  | 1F11 |  | NYM-O 3x1,5mm²
|  | 1F12 |  | NYM-O 4x10mm²
|  | 1F13 |  | NYM-O 4x16mm²
|  | 1F14 |  | NYM-O 4x25mm²
|  | 1F15 |  | NYM-O 4x35mm²
|  | 1F16 |  | NYM-O 7x1,5mm²
|  | 1F17 |  | NYM-O 12x1,5mm²
|  | 1F18 |  | NYM-O 7x2,5mm²
|  | 1F19 |  | NYY-J 10x1,5mm²
|  | 1F20 |  | NYY-J 10x2,5mm²
|  | 1F21 |  | NYY-J 12x1,5mm²
|  | 1F22 |  | NYY-J 12x2,5mm²
|  | 1F23 |  | NYY-J 1x4mm²
|  | 1F24 |  | NYY-J 1x6mm²
|  | 1F25 |  | NYY-J 1x10mm²
|  | 1F26 |  | NYY-J 1x16mm²
|  | 1F27 |  | NYY-J 1x25mm²
|  | 1F28 |  | NYY-J 1x35mm²
|  | 1F29 |  | NYY-J 1x50mm²
|  | 1F30 |  | NYY-J 1x70mm²
|  | 2F1 |  | NYY-J 1x95mm²
|  | 2F2 |  | NYY-J 1x120mm²
|  | 2F3 |  | NYY-J 1x150mm²
|  | 2F4 |  | NYY-J 1x185mm²
|  | 2F5 |  | NYY-J 1x240mm²
|  | 2F6 |  | NYY-J 1x300mm²
|  | 2F7 |  | NYY-J 1x400mm²
|  | 2F8 |  | NYY-J 3x1,5mm²
|  | 2F9 |  | NYY-J 3x2,5mm²
|  | 2F10 |  | NYY-J 3x4mm²
|  | 2F11 |  | NYY-J 3x6mm²
|  | 2F12 |  | NYY-J 3x10mm²
|  | 2F13 |  | NYY-J 3x25mm²
|  | 2F14 |  | NYY-J 3x35mm²
|  | 2F15 |  | NYY-J 3x50mm²
|  | 2F16 |  | NYY-J 3x70mm²
|  | 2F17 |  | NYY-J 3x95mm²
|  | 2F18 |  | NYY-J 3x120mm²
|  | 2F19 |  | NYY-J 3x150mm²
|  | 2F20 |  | NYY-J 3x185mm²
|  | 2F21 |  | NYY-J 4x1,5mm²
|  | 2F22 |  | NYY-J 4x2,5mm²
|  | 2F23 |  | NYY-J 4x4mm²
|  | 2F24 |  | NYY-J 4x6mm²
|  | 2F25 |  | NYY-J 4x10mm²
|  | 2F26 |  | NYY-J 4x16mm²
|  | 2F27 |  | NYY-J 4x25mm²
|  | 2F28 |  | NYY-J 4x35mm²
|  | 2F29 |  | NYY-J 4x50mm²
|  | 2F30 |  | NYY-J 4x70mm²
|  | 3F1 |  | NYY-J 4x95mm²
|  | 3F2 |  | NYY-J 4x120mm²
|  | 3F3 |  | NYY-J 4x150mm²
|  | 3F4 |  | NYY-J 4x185mm²
|  | 3F5 |  | NYY-J 4x240mm²
|  | 3F6 |  | NYY-J 5x1,5mm²
|  | 3F7 |  | NYY-J 5x2,5mm²
|  | 3F8 |  | NYY-J 5x4mm²
|  | 3F9 |  | NYY-J 5x6mm²
|  | 3F10 |  | NYY-J 5x10mm²
|  | 3F11 |  | NYY-J 5x16mm²
|  | 3F12 |  | NYY-J 5x25mm²
|  | 3F13 |  | NYY-J 5x35mm²
|  | 3F14 |  | NYY-J 5x50mm²
|  | 3F15 |  | NYY-J 7x1,5mm²
|  | 3F16 |  | NYY-J 7x2,5mm²
|  | 3F17 |  | NYY-J 7x4mm²
|  | 3F18 |  | NYY-J 7x6mm²
|  | 3F19 |  | NYY-O 4x10mm²
|  | 3F20 |  | NYY-O 4x16mm²
|  | 3F21 |  | NYY-O 4x25mm²
|  | 3F22 |  | NYY-O 4x35mm²
|  | 3F23 |  | NYY-O 4x50mm²
|  | 3F24 |  | NYY-O 4x70mm²
|  | 3F25 |  | NYY-O 4x95mm²
|  | 3F26 |  | YSLY-JB 3x1,5mm²
|  | 3F27 |  | YSLY-JB 3x2,5mm²
|  | 3F28 |  | YSLY-JB 4x1,5mm²
|  | 3F29 |  | YSLY-JB 4x2,5mm²
|  | 3F30 |  | YSLY-JB 4x4mm²
|  | 4F1 |  | YSLY-JB 4x6mm²
|  | 4F2 |  | YSLY-JB 4x16mm²
|  | 4F3 |  | YSLY-JB 4x25mm²
|  | 4F4 |  | YSLY-JB 4x35mm²
|  | 4F5 |  | YSLY-JB 4x50mm²
|  | 4F6 |  | YSLY-JB 4x70mm²
|  | 4F7 |  | YSLY-JB 4x95mm²
|  | 4F8 |  | YSLY-JB 4x120mm²
|  | 4F9 |  | YSLY-JB 4x150mm²
|  | 4F10 |  | YSLY-JB 4x185mm²
|  | 4F11 |  | YSLY-JB 5x1,5mm²
|  | 4F12 |  | YSLY-JB 5x2,5mm²
|  | 4F13 |  | YSLY-JZ 3x1,5mm²
|  | 4F14 |  | YSLY-JZ 3x2,5mm²
|  | 4F15 |  | YSLY-JZ 3x4mm²
|  | 4F16 |  | YSLY-JZ 3x6mm²
|  | 4F17 |  | YSLY-JZ 4x1,5mm²
|  | 4F18 |  | YSLY-JZ 4x2,5mm²
|  | 4F19 |  | YSLY-JZ 4x4mm²
|  | 4F20 |  | YSLY-JZ 4x6mm²
|  | 4F21 |  | YSLY-JZ 4x10mm²
|  | 4F22 |  | YSLY-JZ 4x16mm²
|  | 4F23 |  | YSLY-JZ 4x25mm²
|  | 4F24 |  | YSLY-JZ 4x35mm²
|  | 4F25 |  | YSLY-JZ 5x1,5mm²
|  | 4F26 |  | YSLY-JZ 5x2,5mm²
|  | 4F27 |  | YSLY-JZ 5x4mm²
|  | 4F28 |  | YSLY-JZ 5x6mm²
|  | 4F29 |  | YSLY-JZ 5x10mm²
|  | 4F30 |  | YSLY-JZ 5x16mm²
|  | 5F1 |  | YSLY-JZ 5x25mm²
|  | 5F2 |  | YSLY-JZ 5x35mm²
|  | 5F3 |  | YSLY-JZ 7x1,5mm²
|  | 5F4 |  | YSLY-JZ 7x2,5mm²
5F5
5F6
5F7
5F8
5F9
5F10
5F11
5F12
5F13
5F14
5F15
5F16
5F17
5F18
5F19
5F20
5F21
5F22
5F23
5F24
5F25
5F26
5F27
5F28
5F29
5F30
6F1
6F2
6F3
6F4
6F5
6F6
6F7
6F8
6F9
6F10
6F11
6F12
6F13
6F14
6F15
6F16
6F17
6F18
6F19
6F20
6F21
6F22
6F23
6F24
6F25
6F26
6F27
6F28
6F29
6F30
7F1
7F2
7F3
7F4
7F5
7F6
7F7
7F8
7F9
7F10
7F11
7F12
7F13
7F14
7F15
7F16
7F17
7F18
7F19
7F20
7F21
7F22
7F23
7F24
7F25
7F26
7F27
7F28
7F29
7F30
8F1
8F2
8F3
8F4
8F5
8F6
8F7
8F8
8F9
8F10
8F11
8F12
8F13
8F14
8F15
8F16
8F17
8F18
8F19
8F20
8F21
8F22
8F23
8F24
8F25
8F26
8F27
8F28
8F29
8F30
9F1
9F2
9F3
9F4
9F5
9F6
9F7
9F8
9F9
9F10
9F11
9F12
9F13
9F14
9F15
9F16
9F17
9F18
9F19
9F20
9F21
9F22
9F23
9F24
9F25
9F26
9F27
9F28
9F29
9F30
10F1
10F2
10F3
10F4
10F5
10F6
10F7
10F8
10F9
10F10
10F11
10F12
10F13
10F14
10F15
10F16
10F17
10F18
10F19
10F20
10F21
10F22
10F23
10F24
10F25
10F26
10F27
10F28
10F29
10F30
Note on F1: SA=Schaltaktor BE=Binäreingang DALI=Dali Baustein AE=Analogeingang JA=Jalousieaktor RO=Rolloaktor ZU=Zeitschaltuhr HA=Heizungsaktor AA=Analogausgang